ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru

18.03.2013г. № 68-09-22/1321

#### На №_____________________________

#### Официальный сайт

Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 10  и Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

4.2. объем работ:

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| --- |
| по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,13 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 3 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 2 |
| 9 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | прибор | 1 | 2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по техническому обслуживанию газопроводов Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А Наименование работ Ед. изм. Количество Периодичность обслуживания в период действия контракта Обход и осмотр трассы надземного газопровода км 0,168 4 |

4.3. Характеристика выполняемых работ:

техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования (далее – техническое обслуживание оборудования)   включает в себя:

- Проведение технического обслуживания оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Исполнителя должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание оборудования.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования  в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализация и ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно.

### - Выполнение работ с целью  обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в соответствии с федеральным законом  от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5. Место выполнения работ:

Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 31.12.2013г.

7. Цена  работ  указана    с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе   транспортных расходов, расходов на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта–  12697,31  рублей.

Обоснованием максимальной цены контракта служат  сметы, выполненные Заказчиком в соответствии с «Примерным прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», разработанный институтом "ГипроНИИгаз" и утвержденный Приказом ОАО "Росгазификация" от 20.06.2001 N 35.

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,13 | 61,93 | 4 | 32,20 |
| 9.1.26. | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 41,43 | 1 | 41,43 |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 154,46 | 1 | 154,46 |
| 9.1.1. | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий аппарат применять коэфф. 0,33) | котел | 1 | 50,97 | 1 | 50,97 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 538,68 | 1 | 538,68 |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэфф. 0,3) | котел | 1 | 161,60 | 1 | 161,60 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 238,15 | 2 | 476,30 |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэфф. 0,6) | котел | 1 | 142,89 | 2 | 285,78 |
| 10.1.27. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 1 | 31,33 | 2 | 62,66 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1804,08 |
|  | индекс IV кв. 2012 г. (Прил. 4 к письму Минрегиона России от 3 декабря 2012 года N 2836-ИП/12/ГС) | 5,83 |  |  |  | 10517,81 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1893,21 |
|  | Всего |  |  |  |  | 12411,01 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое обслуживание газопроводов Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,168 | 61,93 | 4 | 41,62 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 41,62 |
|  | индекс IV кв. 2012 г. (Прил. 4 к письму Минрегиона России от 3 декабря 2012 года N 2836-ИП/12/ГС) | 5,83 |  |  |  | 242,63 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 43,67 |
|  | Всего |  |  |  |  | 286,30 |

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 19.03.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 22.03.2013  16час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, ежеквартально после выполнения работ в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и Акта  выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  8  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

#### Руководитель управления                                                                               Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Техническое и аварийно-диспетчерское  обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 10 и Отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, расположенных по адресам:

Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе  транспортных расходов, расходов на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить   техническое и аварийно-диспетчерское  обслуживание  котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 10 и Отдела №21  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

Государственный контракт №

г. Ульяновск                                                                                                           2013 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2013г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  техническому и аварийно-диспетчерскому  обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования  (далее – техническое обслуживание оборудования)

Отдела № 10 и Отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,  расположенных по адресам:

Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

Отдел №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

1.2.Заказчик обязуется оплачивать работы по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.3.Объем работ по техническому обслуживанию оборудования, и периодичность обслуживания приведены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. К техническому обслуживанию от Заказчика принимается оборудование, находящееся в технически исправном состоянии.

1.5. Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы производятся по отдельным сметам специализированными организациями и не охватываются содержанием настоящего контракта.

1.6.Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания настоящего контракта по 31.12.2013.

2.ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечивать доступ к оборудованию специалистов Исполнителя по предъявлению ими служебного удостоверения для осмотра и проведения технического обслуживания оборудования  в соответствии с условиями настоящего контракта с 8-00 до 17-00 часов, локализации и ликвидации аварийных ситуаций круглосуточно.

2.1.2. Принять и оплатить выполненные работы соответствующего качества и в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.1.3. Производить  метрологическую поверку контрольно-измерительных приборов и автоматику (КИП и А) по отдельному договору.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Проверять качество выполненных работ.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечивать техническое обслуживание оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Исполнителя должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание оборудования.

3.1.2. Вносить сведения о выполненных работах в журналы и паспорта по эксплуатации оборудования.

3.1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию  оборудования Заказчика в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций круглосуточно.

### 3.1.4. Иметь лицензию на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

### 3.1.5. Выполнять все работы, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

3.2. Исполнитель имеет право на оплату за выполненные работы.

### 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма контракта  составляет ______________, в том числе НДС _________________.

Стоимость работ  является твердой в течение всего срока действия настоящего контракта.

Стоимость работ    указана    с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, в том числе   транспортных расходов, расходов на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

4.2. Оплата осуществляется  ежеквартально после выполнения работ в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и Акта  выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать по качеству требованиям законодательства Российской Федерации, действующим техническим нормам, стандартам и правилам.

5.2.Выполнение работ осуществляется с периодичностью, указанной в Приложении №1 к настоящему контракту.

5.3. Факт выполнения работ Исполнителем и их приемки Заказчиком подтверждается актом выполненных работ, который составляется Исполнителем в конце каждого квартала после окончания выполнения работ и направляется на подписание Заказчику.

5.4. Заказчик обязан  в трехдневный срок после получения от Исполнителя акта выполненных работ  подтвердить их   выполнение и подписать его.

5.5.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки  работ, Сторонами составляется  и подписывается акт о выявленных дефектах с перечислением  необходимых доработок и сроков  их выполнения Исполнителем.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и  действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а) в период действия настоящего контракта произошли изменения в действующем законодательстве делающие невозможным их выполнение;

б) если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

6.3.Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6.4.Исполнитель несет ответственность за техническое обслуживание оборудования согласно действующему законодательству Российской Федерации

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0.1% от общей  суммы контракта, указанной в п.4.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия контракта устанавливается с момента подписания контракта и действует по 31.12.2013.

7.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

# 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

# 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-56, ф. 42-75-25 |  | Исполнитель: Заказчик: М.П. «____»____________ 2013 г. М.П. «____»____________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Заказчик: М.П. «____»____________ 2013 г. М.П. «____»____________2013г. |  | Исполнитель: Заказчик: М.П. «____»____________ 2013 г. М.П. «____»____________ 2013 г. |

Приложение № 1 к контракту

от «____»_______________2013г. №_____

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| --- |
| по техническому обслуживанию котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,13 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание кранов Ø до 40мм | кран | 1 | 1 |
| 3 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 4 | Отключение газового оборудования каждого последующего котла малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 1 | 1 |
| 5 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 6 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) каждого последующего котла малой мощности с автоматикой после отключения на летний период | котел | 1 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 2 |
| 8 | Техническое обслуживание каждого последующего котла малой мощности с автоматикой | котел | 1 | 2 |
| 9 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | прибор | 1 | 2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ на техническое обслуживание газопроводов Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А Наименование работ Ед. изм. Количество Периодичность обслуживания в период действия контракта Обход и осмотр трассы надземного газопровода км 0,168 4 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |