ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л

рассмотрения и оценки котировочных заявок

________________________________________________________________________

25.03.2013                                            Ульяновск                № 0168100000113000014- П

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе:

Председатель Единой комиссии                                                                         А.В.Бауэр

Заместитель председателя Единой комиссии                                                А.В.Захаров

Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова

А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                       Г.А.Галиулина

_______________________________________________________ _________________

1.Наименование предмета запроса котировок цен:  техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования   Отдела № 3 и Отдела №16  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,

# Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,

Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.

3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 10 минут 25 марта 2013года до 09 часов 15минут   25 марта 2013года  по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.

4.Извещение о проведении запроса котировок цен № 0168100000113000014  от 18.03.2013г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 18.03.2013 года.

# 5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок цен, являются следующие условия:

5.1 объем работ:

|  | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| --- | --- |
|  | на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №3 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 3 | 1 |
| 2 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования | объект | 1 | 1 |
| 3 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного здания после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт ) | котел | 1 | 3 |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности | сигнализатор | 1 | 1 |
| 6 | Сезонное отключение отопительного аппарата | аппарат | 1 | 1 |
| 7 | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 1 |
| 8 | Осмотр технического состояния ШРП | пункт | 1 | 4 |
| 9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП | ШРП | 1 | 2 |
| 10 | Текущий ремонт оборудования ШРП | ШРП | 1 | 1 |
| 11 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 0,03195 | 24 |
| 12 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,01073 | 4 |
| 13 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0,1266 | 4 |
| 14 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 15 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 80 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 16 | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода | фланец | 1 | 1 |
| 17 | Проверка подземных газопроводов приборным методом | км | 0,03195 | 1 |
| 18 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |
| --- |
| на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Отдела №16 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Периодичность обслуживания в период действия контракта |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,033 | 12 |
| 2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,036 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 1 |
| 4 | Проверка подземных газопроводов с использованием приборов | км | 0,033 | 1 |
| 5 | Оформление рапорта результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 12 |

5.2. Характеристика выполняемых работ:

техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования (далее – техническое обслуживание оборудования)   включает в себя:

- Проведение технического обслуживания оборудования Заказчика собственными силами в сроки и в объемах, предусмотренных нормативными документами.  Персонал Исполнителя должен быть аттестован и иметь квалификацию, позволяющую грамотно, безопасно проводить техническое обслуживание оборудования.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования  в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, локализация и ликвидация аварийных ситуаций круглосуточно.

### - Выполнение работ с целью  обеспечения безопасной эксплуатации объектов газоснабжения согласно действующему законодательству Российской Федерации и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в соответствии с федеральным законом  от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Место выполнения работ:

- Отдел №3 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы,  ул. Советская, д.3

- Отдел №16 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81.

5.4. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 31.12.2013г.

5.5. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты.

Оплата осуществляется  ежеквартально после выполнения работ в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ на основании предоставленного счета и (или) счета-фактуры и Акта  выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6. Максимальная  цена контракта–  21544,54  рублей.

Обоснованием максимальной цены контракта служат  сметы, выполненные Заказчиком в соответствии с «Примерным прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», разработанный институтом "ГипроНИИгаз" и утвержденный Приказом ОАО "Росгазификация" от 20.06.2001 N 35.

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое обслуживание котельной, газопроводов и газового оборудования Отдела №3 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 9.1.26 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | кран | 3 | 41.43 | 1 | 124.29 |
| 9.1.24. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования | объект | 1 | 144.12 | 1 | 144.12 |
| 10.2.212. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 1 | 27.86 | 1 | 27.86 |
| 10.1.17. | Техническое обслуживание газового оборудования котла малой мощности (котельная до 100квт ) | котел | 1 | 150.39 | 1 | 150.39 |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1 | 85.23 | 1 | 85.23 |
| 10.1.34. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи | аппарат | 1 | 13.93 | 1 | 13.93 |
| 10.1.33. | Включение отопительного аппарата на зимний период | аппарат | 1 | 31.33 | 1 | 31.33 |
| 7.1.4. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 1 | 34.54 | 4 | 138.16 |
| 7.2.5. | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 290.72 | 2 | 581.44 |
| 7.2.7. | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 1 | 1258.45 | 1 | 1258.45 |
| 5.1.1. | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 0.03195 | 45.91 | 24 | 35.20 |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0.01073 | 61.93 | 4 | 2.66 |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода среднего давления | км | 0.1266 | 61.93 | 4 | 31.36 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 53.49 | 1 | 53.49 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 80 мм | задвижка | 1 | 66.86 | 1 | 66.86 |
| 6.2.26. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода | фланец | 1 | 61.48 | 1 | 61.48 |
| 5.2.4. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия | км | 0.03195 | 681.53 | 1 | 21.77 |
| 5.1.13. | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 16.72 | 12 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2828.03 |
|  | индекс IV кв. 2012 г. (Прил. 4 к письму Минрегиона России от 3 декабря 2012 года N 2836-ИП/12/ГС) | 5.83 |  |  |  | 16487.40 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2967.73 |
|  | Всего |  |  |  |  | 19455.14 |

| СМЕТА |  |
| --- | --- |
| на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Отдела №16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81. |
| Обосно вание | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Периодичность обслуживания в период действия контракта | Сумма |
| 5.1.1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 0,033 | 45,91 | 12 | 18,18 |
| 5.1.2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 0,036 | 61,93 | 4 | 8,92 |
| 5.1.29. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1 | 53,49 | 1 | 53,49 |
| 5.2.4. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км | 0,033 | 681,53 | 1 | 22,49 |
| 5.1.13. | Оформление рапорта результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 16,72 | 12 | 200,64 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 303,72 |
|  | индекс IV кв. 2012 г. (Прил. 4 к письму Минрегиона России от 3 декабря 2012 года N 2836-ИП/12/ГС) | 5,83 |  |  |  | 1770,68 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 318,72 |
|  | Всего |  |  |  |  | 2089,40 |

7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  8  дней со дня подписания указанного протокола.

8.   До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок цен срока подачи котировочных заявок 22.03.2013 года 16 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Точное время поступления котировочной заявки время местное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» | 432071, г.Ульяновск, ул.Гагарина, 30 Почт.адр.433400, Ульяновская область, р.п.Чердаклы, ул.Советская, 120 | 19.03.2013 09ч.10мин |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецторг» | 432071, г.Ульяновск, ул.Федерации,50 | 20.03.2013 15ч.42мин |

# 9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) в соответствии ч.2 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующее решение:

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с  победителем в проведении запроса котировок цен: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

Адрес: 432971, г.Ульяновск, ул.Гагарина,30

Адрес : Почт.адр.433400, Ульяновская область, р.п.Чердаклы, ул.Советская, 120

по предложенной цене 16884 (Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 46коп.,  в том числе НДС 2575 руб.59коп.

9.2. Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок цен условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецторг»

Адрес: 432071, г.Ульяновск, ул.Федерации,50

по предложенной цене  21544 (Двадцать одна тысяча пятьсот сорок четыре) руб. 54коп.,  НДС не облагается.

10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, и цены, предложенной победителем запроса котировок цен, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок цен.

11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru

# 12.Подписи:

| Председатель Единой комиссии | _________________ А.В.Бауэр (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Единой комиссии | _________________ А.В.Захаров (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество |
| Члены Единой комиссии | _______________ Э.А.Кулакова (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _______________ А.В.Шарипов (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Секретарь Единой комиссии | _______________ Г.А.Галиулина (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: Руководитель Управления Федерального казначейства по Ульяновской области | ________________ Д.Н.Чугунков (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

1экз. протокола  № 0168100000113000014- П от  25.03.2013

и проект  государственного контракта

получил представитель победителя                         _____________

(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1

к Протоколу  рассмотрения и

оценки котировочных заявок

от 25 марта 2013 года

№ 0168100000113000014- П

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена государственного контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 16884,46 | победитель |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецторг» | допустить | Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок цен, предложенные условия не превышают максимальную цену | 21544,54 | Участник размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий |

Секретарь     Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина